## Slide 1: SPESIFIKASI ALAT DETEKSI RISIKO IBU HAMIL

## Slide 2: SPESIFIKASI ALAT RAPID TEST (HB SAHLI) PELAYANAN ANTENATAL YANG DIBUTUHKAN
Alat Gluko-Protein Urin
    3 parameter meliputi Ph, glucose, dan protein
    120 kali pemeriksaan (disesuaikan dengan sasaran ibu hamil di desa dalam 1 tahun)
Tes Kehamilan
    Bentuk carik celup
    Isi 120 strip (disesuaikan dengan sasaran ibu hamil di desa dalam 1 tahun)
Golongan Darah
    Reagen Anti A, B, AB, dan Rh isi 120 cc
    Kartu golongan Darah sebanyak 120 kartu (disesuaikan dengan sasaran ibu hamil di desa dalam 1 tahun)
Tes Hb
    Metode Sahli
    Reagen berupa HCl 0,1N sebanyak 200 cc
    Autoclick device (Stainless Steel)
    Jarum lancet (240 biji) (disesuaikan dengan sasaran ibu hamil di desa dalam 1 tahun dimana masing-masing ibu hamil diperiksa 2 kali selama kehamilan))
5. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Rapid Tes Pelayanan Antenatal bagi Bidan